## Slide 1: 장비 컨셉
LED 차트 정면
구성도 (윗면)
구성도 (옆면)
S-LiDAR
1 m
cm
구성도 Dark Box + LED Chart + 3축 Motor + 3축 Rail 로 구성
LED chart
Module
4축 Motor + 2축 Rail 구조
Linear stage
4축 Stage
Rail
X Rail
Y Rail
50cm
차트 교체형
20cm
※ Box 내부는 무반사 코팅.
50 cm
90 cm

## Slide 2: LED 차트 Spec.
cm
cm
LED 파장 | 940 nm
LED 밝기 | 5mW 이상
LED Size | <5mm
Chart 재질 | 반사 없는 단단한 재질
Chart Tilt | <1도
LED 개별 밝기 조절이 가능해야 함.
LED 개별 전원 On/Off 조절이 가능해야 함.
975 mm
225 mm
Led 개수 : 가로 40개 세로 10개 = 총 400개
245 mm
995 mm
1 cm
1 cm
간격 | LED 개수
2.5 cm | 400 개
5 cm | 100 개
7.5 cm | 56 개
10 cm | 20 개
4가지 LED 간격 모드가 구현되어야 함.
PC 컨트롤 가능해야 함.
 5cm 간격으로 LED가 켜졌을 때의 예시

## Slide 3: Stage Motor + Rail Spec.
cm
cm
cm
4축 Motor Spec. (Yaw, Pitch, Roll)
Yaw(z축) : , step
Pitch(x축) : step
Roll(y축) : step
Z축: cm, cm step
2축 Rail Spec (X, Y, Z)
X축 : cm , cm step
Y축 : cm , cm step