## Slide 1: External cavity diode laser (ECDL)
플랫폼3팀 전필준 선임

## Slide 2: Ordinary laser cavity
Gain medium
Backward facet
Forward facet
Loss parameter:
Gain parameter:
Refractive index:
반사면에서 reflectivity가 일때
Gain medium을 지나면서 loss 와 gain이 거리에 따라 발생함
이 gain과 loss는 에 따른 함수로서 interpolation을 통해 구할 수 있음
또한 phase 조건 ( gain medium의 굴절률 영향 받기에 고려해야함
L

## Slide 3: External cavity
External mirror
d
LD cavity안은 정현파로 고정이 되어 있지만 external cavity는 그렇지 않아 phase를 고려해야 함
거울을 투과할 때는 phase가 만큼 지연됨
이를 감안하여 합치면 다음과 같음
r2반사 + 1회 왕복 + 2회 왕복 + … =
이를 threshold gain과 phase를 고려하면 다음과 같음
이와 같이 LD cavity mode와 external cavity mode를 조건을 모두 만족해야 하기 때문에 기존 LD보다 더 좁은 bandwidth를 가지면서 frequency shift를 한다.
Forward facet
L
Forward facet (effective)
L
LD cavity mode
Ext. cavity mode
LD only spectrum
Ext. cavity spectrum
λ

## Slide 4: λ selective External cavity
External mirror
d
External cavity가 특정 ω에 peak 을 가지는 Lorentzian distribution이면 다음과 같이 서술됨
이를 바탕으로 ω에 따른 effective reflectivity를 고려하면 최종적으로 ω의 bandwidth는 다음과 같이 정의됨
즉, external mirror의 반사 특성에 따라서 출력 bandwidth와 center ω가 바뀜
VBG의 특성을 로 입력 가능함!
Forward facet
Forward facet (effective)
LD cavity mode
Ext. cavity mode
LD only spectrum
Ext. cavity spectrum
λ
Ext. cavity reflectivity

## Slide 5: VBG (Volumetric Bragg grating)
굴
Bragg length 당 위상지연:
반사율: r
위와 같은 때 간섭조건만 고려하여 계산하면 다음과 같음
→ Bragg condition ()일 때 최대값인 sinc 함수 꼴
만만큼 틀어지면 위상지연이 다음과 같이 바뀌고 결과도 달라진다.
이를 통하여 ECDL 시뮬레이션에 필요한 또는 계산 가능함

## Slide 6: ECDL with VBG
d
시하면 ECDL 시뮬레이션이 가능함
여기서 파장과 tilt에 영향을 받는 주요 요소는 다음과 같음
VBG 반
LD gain:
이에 따라 향후 시뮬레이션은 다음과 같이 두 단계로 나누어 진행할 계획
External cavity(VBG)의 flectivty를 계산하는 시뮬레이션
입력하면 ECDL 결과를 도출하는 시뮬레이션
2번 시뮬레이션은 시뮬레이션 결과가 아닌 실험결과 값을 넣어도 작동하게 만들어 VBG test 후에 최적치를 계산하는데 사용할 수도 있을 것으로 예상됨
더 나아가 중간에 어떤 부품이 들어가도를 통해 모델링이 가능함
Forward facet
Forward facet (effective)
VBG