## Slide 1
XY Cal 장비 Concept 논의
고객가치
새로운 시도
집요한 실행

## Slide 2
기존 concept
LED chart
Module
Rotation stage
One-chart moving concept schematic
Linear stage
1.4m
차트 정면
cm
cm
LED dot 사이 간격
S-LiDAR
차트 윗면
차트 옆면
cm
cm

## Slide 3
기존 concept
암막 커튼 (암막 블라인드)
2. Depth cal. mode: linear stage를 통한 평행이동
(Mirror를 활용한 Depth cal. Process 시작)
1. Geo cal. mode: linear and rotation stage 활용 (LED chart와 stage를 활용한 이미지 획득)
Mirror
LED Chart
Linear stage for x-dir
Linear stage for y-dir
Rotation stage for z-dir
(Yaw)
Rotation stage for y-dir (Pitch)
Diffuser
1. Geo cal.
2. Depth cal.
Geo and Depth cal. 환경 예상안
Module and stage
Rx
Tx

## Slide 4
Calibration (Geometry and Z cal.)
구 분 | Spec
X-dir. linear stage | Distance: 0.5m ~ 1.0m
Y-dir. linear stage | Distance: 1.0m~2.0m
Rotation stage (y, z-dir.) | Resolution: 0.1 Degree
XY linear stage
2 Axes Motorized goniometer

## Slide 5
수정된 concept
module
m
module
m
chart의 크기를 약간 축소. (가로 1.4m 1m, 세로 25cm 20cm) 약간의 tilt와 평행이동을 하더라도 chart의 모든 LED가 항상 detect 되어야 S/W개발에 용이. 회전 모터는 최소 상하 , 좌우 의 range에서 단위의 분해능이 필요할 것.
축 회전
축 회전
module
module
cm

## Slide 6
수정된 concept
분해능이 높은 Rail 추후 Infineon의 3+1 Cal 방식을 적용할 경우를 대비하기 위해서 필요 (Infineon의 방식은 양산에 유리). chart의 정중앙에 module의 Rx lens를 위치시켜 extrinsic parameter의 initial value 설정.
extrinsic parameters
intrinsic parameters
에 모듈을 정확히 위치시켜야 함.

## Slide 7
Infineon code 의 오류
분해능이 높은 Rail 추후 Infineon의 3+1 Cal 방식을 적용할 경우를 대비하기 위해서 필요 (Infineon의 방식은 양산에 유리). chart의 정중앙에 module의 Rx lens를 위치시켜 extrinsic parameter의 initial value 설정.
extrinsic parameters
intrinsic parameters
에 모듈을 정확히 위치시켜야 함.
Infineon은 를 여기에 대입하여 오류 발생.
변수 오류
부호 오류
Infineon 방식:

## Slide 8
Infineon code 의 오류
extrinsic parameters
intrinsic parameters
chart 의 위치를 에 두고 모듈의 위치를 으로 좌표 설정한 것 아닌가?
Infineon은 를 여기에 대입하여 오류 발생.
변수 오류
부호 오류
intrinsic, distortion parameter 를 계산할 때 chart의 위치를 이라 정의하고 계산.
extrinsic parameter의 initial value 를 설정할 때 라고 하는 것은 논리에 위배된다.
예상 질문

## Slide 9: Infineon code 의 오류
: The focal length in pixel unit.
: skew coefficient. Usually, 0 for modern camera
: the coordinate of the principal point in pixel unit.
extrinsic parameters
intrinsic parameters
We can set as zero.
: Homography matrix
Zhang’s technique 은 translation이 0 vector 가 아니라고 정의한 뒤 intrinsic parameter를 계산한다.

## Slide 10
Infineon code 의 오류
의 값이 를 중심으로 점대칭이 됨.
점 대칭된 점을 정사영된 좌표로 계산하는 오류가 발생함.
initial value의 차이는 local minimum을 찾는 optimization에 큰 영향을 미친다.
intrinsic parameter와 extrinsic parameter를 계산할 때의 좌표계 설정이 각각 달라 발생한 문제.
Infineon 방식:
올바른 방식:
임의의 상수
점대칭

## Slide 11: Infineon code 의 오류