## Slide 1: 장비 컨셉
LED 차트 정면
구성도 (윗면)
구성도 (옆면)
S-LiDAR
1 m
cm
구성도 Dark Box + LED Chart + 3축 Motor + 3축 Rail 로 구성
LED chart
Module
4축 Motor + 2축 Rail 구조
Linear stage
4축 Stage
Rail
X Rail
Y Rail
40cm
차트 교체형
20cm

## Slide 2: LED 차트 Spec.
cm
cm
LED dot 사이 간격
975 mm
225 mm
Led 개수 : 가로 40개 세로 10개 = 총 400개
LED를 on/off 하여
간격 2.5 cm
간격 5 cm
간격 10 cm
등으로 조절 가능.
LED 파장 | 940 nm
LED 밝기 | 5mW 이상 (밝기 조절 가능)
LED Size | <5mm
Chart 재질 | 반사 없는 단단한 재질
Chart Tilt | <1도
LED 밝기 조절이 가능해야 함.
LED 을 선택적으로 On/Off 구동하고자 함.
245 mm
995 mm
200 mm
1 cm
1 cm

## Slide 3: Stage Motor + Rail Spec.
cm
cm
cm
4축 Motor Spec. (Yaw, Pitch, Roll)
Yaw(z축) : , step
Pitch(x축) : step
Roll(y축) : step
Z축: cm, cm step
2축 Rail Spec (X, Y, Z)
X축 : cm , cm step
Y축 : cm , cm step

## Slide 4
별도 LED 차트 추가 제작 (총3대)
LED chart
LED chart
고정형이 아닌 바퀴형으로 제작 요청. 바퀴는 고정이 가능해야 함.
?cm
전체사이즈 : 가로 cm 세로 60 cm
LED 개수 : 개
LED Spec.