## Slide 1: 차트 형태 장단점 비교
특징 |  | One chart + rotation + translation motions (여러 장 찍기) | Triple chart (1장 찍고 3개로 쪼개기)
장단점 비교​ | 정확도​ | 여러 장의 사진 확보 가능하므로 정확한 측정 가능. | 3장의 사진 샘플만 사용하므로 정확성 낮음. 그 이상일 경우 효율성 저하.
 | Tact time | 사진 확보 시간 + 계산 시간 (긴 편) (긴 편) | 사진 확보 시간 + 계산 시간 (짧은 편) (짧은 편)
 | 부피​ | 1000 mm 500 mm | 1380 mm 800 mm (약 2.2 배 큼)
 | 범용성 | 범용적 * 화각 및 센서 resolution에 따라 차트 위치 조정 가능 | 한정적 * 고정된 차트 위치
Schematics​ |  | ​ | ​
특징 |  | One chart + rotation + translation motions (여러 장 찍기) | Triple chart (1장 찍고 3개로 쪼개기)
장단점 비교​ | 정확도​ | 여러 장의 사진 확보 가능하므로 정확한 측정 가능. | 3장의 사진 샘플만 사용하므로 정확성 낮음. 그 이상일 경우 효율성 저하.
 | Tact time | 사진 확보 시간 + 계산 시간 (긴 편) (긴 편) | 사진 확보 시간 + 계산 시간 (짧은 편) (짧은 편)
 | 부피​ |  | 
 | 범용성 | 범용적 * 화각 및 센서 resolution에 따라 차트 위치 조정 가능 | 한정적 * 고정된 차트 위치
Schematics​ |  | ​ | ​

## Slide 2: Chart concept
LED Chart
Linear stage for x-dir
Linear stage for y-dir
Rotation stage for z-dir
(Yaw)
Rotation stage for y-dir (Pitch)
Module and stage
Rx
Tx
Rotation stage for x-dir (Roll)

## Slide 3: Chart concept
차트 정면
차트 윗면
차트 옆면
cm
S-LiDAR
1 m
cm
cm
cm
LED dot 사이 간격
1000 mm
200 mm
LED chart
Module
Rotation stage
One-chart moving concept schematic
Linear stage
가로 21개 세로 5개 = 105 dots

## Slide 4: Chart concept
module
m
module
m
chart의 크기를 약간 축소. (가로 1.4m 1m, 세로 25cm 20cm) 약간의 tilt와 평행이동을 하더라도 chart의 모든 LED가 항상 detect 되어야 S/W개발에 용이. 회전 모터는 최소 상하 , 좌우 의 range에서 단위의 분해능이 필요할 것.
축 회전
축 회전
module
module
cm

## Slide 5: Chart concept
MOBIS 구동 모터 spec 예시.
S-LiDAR XY Cal에 적용 가능.