## Slide 1: Error classification
Jasper Unified Calibration BM 진행 중
Depth, Geo Cal
EVK, POC 수령 후 진행 가능
FPN Uniform IR LED 광원 확보 필요
DNL measure TDC Linearization
measure
EVK, POC 수령 후 진행 가능
Dark Box
LPFF
Rail
P2P
Distance, (GT) [mm]
Error [mm]
Distance, (GT) [mm]
Error [mm]
Jasper 사례
I-ToF 논문 사례
GT [m]
Error [m]
GT [m]
Error [m]
Dark, P2P, TDC Cal을 진행해야 Depth Cal의 정확성이 확보될 것으로 예상 됨

## Slide 2: Error classification
Jasper Unified Calibration BM 진행 중
Depth, Geo Cal
EVK, POC 수령 후 진행 가능
FPN Uniform IR LED 광원 확보 필요
DNL measure TDC Linearization
measure
EVK, POC 수령 후 진행 가능
Dark Box
LPFF
Rail
P2P
LPFF TDC Linearization
Python code for TDC linearization
00
01
10
11
V (LSB)
Definition of Differential Non-Linearity
00
01
10
11
V (LSB)
Ideal TDC
Conventional TDC
LFPP/P2P
광원 및 광학계
검토
Black box 및
Chart 구현
검토
IMX459 EVK을
활용하여
LPFF/P2P 검증
IMX459 EVK을
활용하여
Dark box 검증
IMX459 EVK을
활용하여
Chart/Rail 검증
결과 종합 및
장비화 컨셉 검토
22.06
22.07
22.08
22.09
일정
EVK, POC 수령
Jasper의 DNL 측정값 DNL [0.71, 1.66] 일 때 양품 판정. 통상적으로 [0.8, 1.2] in Jasper case