## 1.설비견적서(표지)
MASTER QUOTATION
업체명 |  |  |  |  | 견 적 처 : ㈜킴스옵텍
사업장번호: 129-81-83543
| LGIT |  |  |  | 대 표: 김 진 성 (인)
주 소: 경기도 성남시 중원구
사기막골 124 SKn테크노파크 메가동 608호
TEL : 031-776-0933
Subject : Collimation Lens 평가 및 측정 System 제작 |  |  |  |  | FAX : 031-776-0936
합계금액: \60,500,000원(부가세포함) |  |  |  |  | e-mail : stkim@kimsoptec.com
납 기 : 발주일로부터 90일 |  |  |  |  | Quotation no : KOGQ-22617A
date : 2021-10-14
견적내역 | [5 empty] | (금액단위 : 원)
NO | 구 분 | 규 격 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
1 | 재료비 | 표준 사양 | 1 | 식 | 32708274 | 32708274
2 | 인건비 | 표준 사양 | 1 | 식 | 15670000 | 15670000
3 | 경비 | 표준 사양 | 1 | 식 | 330000 | 330000
4 | 일반관리 및 기업이윤 |  | 1 | % | 6291726 | 6291726
5
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
합계 금액( 1 대) |  |  | 1 |  |  | 55000000 | 부가세별도
최종 합계 금액( N 대) |  |  | 1 |  |  | 55000000 | 부가세별도
☞ 견적조건
1.대금지불조건 : 귀사 지불 규정에 준함.
2. 제품보증 : 완료후 1년
3. 견적유효기간 : 발행후 90일
4. 기 타 : 상기 견적은 00월 00일 LG이노텍 담당자 요청사양에 의거 작성함.
上 記 와 같이 見積 합니다
4. 특기사항
견적담당자:
연락처 :
※작성시 주의사항
1) 수식이나 SUM을 반드시 확인하시기 바랍니다.
2) 구매품은 모델명 및 수량 상세 List 필수 작성이며.
3) 인건비는 경력 구분하여 정확한 MD 산정해 주십시오
4) 일반 관리비 및 이윤은 업체에서 % 산정하시면 됩니다
(안전 관리비 및 필요시 산재 보험료 비용 포함한 Total)
5) 대표자 인장 날인 바랍니다
귀사의 직인이 찍힌 견적서 표지(갑지)를
"그림파일이나 .pdf 파일"로
변환 후 부착하시기 바랍니다.

## 2.설비견적양식(Sub)
● 견적명 :
협력사명 : | [6 empty] | (견적일자 : 2022. 10 . 14 . )
구분 | NO | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
[1] 기구 | (1) Sample & L/S Assy |  |  | 1 | 12990574 | 12990574
|  | 1) 구매품 |  | 1 | 10399000 | 10399000
|  | 2) 가공품 |  | 1 | 2591574 | 2591574
| (2) GONIO STAGE ASSY |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1) 구매품 |  | 0 |  | 0
|  | 2) 가공품 |  | 0 |  | 0
| (3) GONIO-Z STAGE ASSY |  |  | 1 | 4000000 | 4000000
|  | 1) 구매품 |  | 1 | 4000000 | 4000000
|  | 2) 가공품 |  | 1 | 0 | 0
| (4) DARKBOX assy |  |  | 1 | 2358500 | 2358500
|  | 1) 구매품 |  | 1 | 600000 | 600000
|  | 2) 가공품 |  | 1 | 1758500 | 1758500
| (5) 5축 Motion Controller |  |  | 1 | 420000 | 420000
|  | 1) 구매품 |  | 1 | 0 | 0
|  | 2) 가공품 |  | 1 | 420000 | 420000
| (6) PC System |  |  | 1 | 2500000 | 2500000
|  | 1) 구매품 |  | 1 | 2500000 | 2500000
|  | 2) 가공품 |  | 1 | 0 | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 22269074
[2] 전장 /제어 | (1) 전장부 |  |  | 1 | 1539200 | 1539200
| (2) 제어부 |  |  | 1 | 8900000 | 8900000
| Sub Total |  |  |  |  | 10439200
[3] 인건비 | (1)기구설계 |  |  | 1 | 4500000 | 4500000
| (2)전장설계 |  |  | 1 | 4500000 | 4500000
| (3)제어설계(PGM) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
| (4)비젼설계(PGM) |  |  | 1 | 0 | 0
| (5)기구조립 |  |  | 1 | 1900000 | 1900000
| (6)전장조립(배선) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
| (7)기구셋업/시운전 |  |  | 1 | 270000 | 270000
| (8)전장셋업/시운전 |  |  | 1 | 1000000 | 1000000
| (9)제어셋업/시운전 |  |  | 1 | 500000 | 500000
| (10)비젼셋업/시운전 |  |  | 1 | 0 | 0
| (11)기구 양산대기 |  |  | 1 | 0 | 0
| (12)제어 양산대기 |  |  | 1 | 0 | 0
| (13)비젼 양산대기 |  |  | 1 | 0 | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 15670000
[4] 경비 | (1) 포장 |  |  |  |  | 150000
| 1) | 포장(Main) | Wrapping Packing | 1 | 150000 | 150000
| 2) |  |  | 0 | 0 | 0
| 3) |  |  | 0 | 0 | 0
| (2) 운송 |  |  |  |  | 150000
| 1) | 차량(1) | 1.4톤 카고(성남=>안산) | 1 | 150000 | 150000
| 2) | 차량(2) |  |  |  | 0
| (3) 반입 |  |  |  |  | 0
| 1) | 크레인 | 00 Ton | 0 | 0 | 0
| 2) | 지게차(1) | 00 Ton | 1 | 0 | 0
| 3) | Air Caster | - | 0 | 0 | 0
| (4) 도비 |  |  |  |  | 0
| 1) | 도비공 |  | 0 | 0 | 0
| (5) 출장비 |  |  |  |  | 30000
| 1) | 교통비 |  | 0 | 0 | 0
| 2) | 숙박비 |  | 0 | 0 | 0
| 3) | 식비 | 3인*1회 | 3 | 10000 | 30000
| 4) | 기타 |  | 1 |  | 0
| (6) 기타경비 |  |  |  |  | 0
| 1) | 세척비 | 깔끄미 | 0 | 0 | 0
| 2) | 기타 |  | 0 | 0 | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 330000
[5] 제조원가 (1+2+3+4) | [5 empty] | 48708274
[6] 일반관리 및 기업이윤 ([5] x %) |  |  |  | 12.92% |  | 6291726
T O T A L [ 1 대 기준] |  |  |  | 1 |  | 55000000
최종 합계 [ N 대 기준] |  |  |  | 1 |  | 55000000

## 3.상세 견적(Detail)
● 견적명 :
협력사명 :
구분 | No | 품 명 | 규격 | Maker | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
[1] 기 구 부 | (1) Unit명 : X-Y-Z-Tx-Ty-R Stage Assy |  |  |  | 1 | 식 | 12990574 | 12990574
| 1) | X-Y-Z Stage | SAN-12005H-450-3SL-RAY-674A | 포엠테크 | 3 | EA | 1455000 | 4365000
| 2) | 감속기 | KGT60-B-18 | 포엠테크 | 3 | EA | 319000 | 957000
| 3) | MOTOR | EZI-SERVO-PR-60L-A | 포엠테크 | 2 | EA | 587000 | 1174000
| 4) | MOTOR | EZI-SERVO-PR-60L-A-BK | 포엠테크 | 1 | EA | 742000 | 742000
| 4) | MOTOR | EZI-SERVO-PR-42L-A | 포엠테크 | 3 | EA | 552000 | 1656000
| 5) | CONVERTER | FAS-RCR | 포엠테크 | 1 | EA | 35000 | 35000
| 6) | MOTOR CABLE | CSVO | 포엠테크 | 6 | EA | 100000 | 600000
| 7) | Limit Sensor | EE-SX674A | 포엠테크 | 9 | EA | 80000 | 720000
| 8) | LM Guide | AR15 | 포엠테크 | 1 | EA | 150000 | 150000
| 구매품 소계 | [6 empty] | 10399000
| 1) | 원재료 : X-Y-Z Main Base | AL6061(고베판) | 익산비철 | 23 | kg | 7400 | 170200 | 일본 주문 생산품.
| 2) | 원재료 : Y-Guide Suppor | AL6061 | 익산비철 | 2 | kg | 7400 | 14800
| 3) | 원재료 : X-Silde Base | AL6061 | 익산비철 | 1.5 | kg | 7400 | 11100
| 4) | 원재료 : Z-Base | AL6061 | 익산비철 | 3 | kg | 7400 | 22200
| 5) | 원재료 : Z-Base Suppor | AL6061 | 익산비철 | 2 | kg | 7400 | 14800
| 6) | 원재료 : Y-Silde Base | AL6061 | 익산비철 | 2 | kg | 7400 | 14800
| 7) | 원재료 : Z-Silde Base | AL6061 | 익산비철 | 1 | kg | 7400 | 7400
| 8) | 원재료 : Z-Silde Base-1 | AL6061 | 익산비철 | 0.7 | kg | 7400 | 5180
| 9) | 원재료 : Z-Silde Suppor | AL6061 | 익산비철 | 0.6 | kg | 7400 | 4440
| 10) | 원재료 : Z-Silde Suppor-1 | AL6061 | 익산비철 | 0.4 | kg | 7400 | 2960
| 11) | 원재료 : X-Cable BK | AL6061 | 익산비철 | 0.2 | kg | 7400 | 1480
| 12) | 원재료 : Y-Cable BK | AL6061 | 익산비철 | 0.2 | kg | 7400 | 1480
| 13) | 원재료 : Z-Cable BK | AL6061 | 익산비철 | 0.2 | kg | 7400 | 1480
| 14) | 원재료 : Tilt Main Base | AL6061 | 익산비철 | 2 | kg | 7400 | 14800
| 15) | 원재료 : Tx-Base | AL6061 | 익산비철 | 0.7 | kg | 7400 | 5180
| 16) | 원재료 : Tx-Support BK | AL6061 | 익산비철 | 1.1 | kg | 7400 | 8140
| 17) | 원재료 : Tx-Support BK-1 | AL6061 | 익산비철 | 1.2 | kg | 7400 | 8880
| 18) | 원재료 : Tx-Support BK-2 | AL6061 | 익산비철 | 0.8 | kg | 7400 | 5920
| 19) | 원재료 : Tx-Bearing Holder | AL6061 | 익산비철 | 0.1 | kg | 7400 | 740
| 20) | 원재료 : Ty-Support | AL6061 | 익산비철 | 0.3 | kg | 7400 | 2220
| 21) | 원재료 : Ty-Support-1 | AL6061 | 익산비철 | 0.06 | kg | 7400 | 444
| 22) | 원재료 : Ty-Support-2 | AL6061 | 익산비철 | 0.2 | kg | 7400 | 1480
| 23) | 원재료 : Ty-Base | AL6061 | 익산비철 | 0.2 | kg | 7400 | 1480
| 24) | 가공비 : X-Y-Z Main Base | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 800000 | 800000
| 25) | 가공비 : Y-Guide Suppor | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 2 | EA | 30000 | 60000
| 26) | 가공비 : X-Silde Base | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 40000 | 40000
| 27) | 가공비 : Z-Base | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 90000 | 90000
| 28) | 가공비 : Z-Base Suppor | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 2 | EA | 30000 | 60000
| 29) | 가공비 : Y-Silde Base | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 20000 | 20000
| 30) | 가공비 : Z-Silde Base | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 20000 | 20000
| 31) | 가공비 : Z-Silde Base-1 | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 20000 | 20000
| 32) | 가공비 : Z-Silde Suppor | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 2 | EA | 10000 | 20000
| 33) | 가공비 : Z-Silde Suppor-1 | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 4 | EA | 7000 | 28000
| 34) | 가공비 : X-Cable BK | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 13000 | 13000
| 35) | 가공비 : Y-Cable BK | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 13000 | 13000
| 36) | 가공비 : Z-Cable BK | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 13000 | 13000
| 37) | 가공비 : Tilt Main Base | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 80000 | 80000
| 38) | 가공비 : Tx-Base | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 80000 | 80000
| 39) | 가공비 : Tx-Support BK | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 2 | EA | 80000 | 160000
| 40) | 가공비 : Tx-Support BK-1 | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 4 | EA | 50000 | 200000
| 41) | 가공비 : Tx-Support BK-2 | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 2 | EA | 50000 | 100000
| 42) | 가공비 : Tx-Bearing Holder | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 45000 | 45000
| 43) | 가공비 : Ty-Support | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 2 | EA | 45000 | 90000
| 44) | 가공비 : Ty-Support-1 | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 2 | EA | 45000 | 90000
| 45) | 가공비 : Ty-Support-2 | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | EA | 25000 | 25000
| 46) | 가공비 : Ty-Base | MCT,드릴,탭핑 | 엠티케이솔루션 | 1 | kg | 7400 | 7400
| 47) | 후처리비 : X-Y-Z Main Base | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 23 | kg | 4500 | 103500
| 48) | 후처리비 : Y-Guide Suppor | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 2 | kg | 4500 | 9000
| 49) | 후처리비 : X-Silde Base | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 1.5 | kg | 4500 | 6750
| 50) | 후처리비 : Z-Base | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 3 | kg | 4500 | 13500
| 51) | 후처리비 : Z-Base Suppor | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 2 | kg | 4500 | 9000
| 52) | 후처리비 : Y-Silde Base | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 2 | kg | 4500 | 9000
| 53) | 후처리비 : Z-Silde Base | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 1 | kg | 4500 | 4500
| 54) | 후처리비 : Z-Silde Base-1 | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.7 | kg | 4500 | 3150
| 55) | 후처리비 : Z-Silde Suppor | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.6 | kg | 4500 | 2700
| 56) | 후처리비 : Z-Silde Suppor-1 | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.4 | kg | 4500 | 1800
| 57) | 후처리비 : X-Cable BK | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.2 | kg | 4500 | 900
| 58) | 후처리비 : Y-Cable BK | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.2 | kg | 4500 | 900
| 59) | 후처리비 : Z-Cable BK | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.2 | kg | 4500 | 900
| 60) | 후처리비 : Tilt Main Base | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 2 | kg | 4500 | 9000
| 61) | 후처리비 : Tx-Base | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.7 | kg | 4500 | 3150
| 62) | 후처리비 : Tx-Support BK | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 1.1 | kg | 4500 | 4950
| 63) | 후처리비 : Tx-Support BK-1 | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 1.2 | kg | 4500 | 5400
| 64) | 후처리비 : Tx-Support BK-2 | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.8 | kg | 4500 | 3600
| 65) | 후처리비 : Tx-Bearing Holder | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.1 | kg | 4500 | 450
| 66) | 후처리비 : Ty-Support | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.3 | kg | 4500 | 1350
| 67) | 후처리비 : Ty-Support-1 | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.06 | kg | 4500 | 270
| 68) | 후처리비 : Ty-Support-2 | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.2 | kg | 4500 | 900
| 69) | 후처리비 : Ty-Base | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 0.2 | kg | 4500 | 900
| 가공품 소계 | [6 empty] | 2591574
| (2) Unit명 : DARKBOX assy |  |  |  | 1 | 식 | 4000000 | 4000000
| 1) | 원재료 : AL Profile | Dark Box AL Profile 1set | 송산메카 | 1 | kg | 4000000 | 4000000
2)
| 구매품 소계 | [6 empty] | 4000000
1)
2)
| 가공품 소계 | [6 empty] | 0
| (3) Unit명 : LED Charts assy |  |  |  | 1 | 식 | 2358500 | 2358500
| 1) | 원재료 : AL Profile | Chart AL Profile 1set | 송산메카 | 1 | kg | 600000 | 600000
2)
| 구매품 소계 | [6 empty] | 600000
| 1) | 원재료 : LED Main Base | AL6061 | 익산비철 | 10 | kg | 7400 | 74000
| 2) | 원재료 : Frame Lower Plate | SPCC | 익산비철 | 20 | kg | 2000 | 40000
| 3) | 원재료 : Chart Case | AL6061 | 익산비철 | 5 | kg | 7400 | 37000
| 4) | 가공비 : LED Main Base | MCT,드릴,탭핑 | 대성금속 | 1 | EA | 500000 | 500000
| 5) | 가공비 : Frame Lower Plate | 레이저 커팅 | 승민테크 | 6 | EA | 100000 | 600000
| 6) | 가공비 : Chart Case | 레이저 커팅 | 승민테크 | 1 | EA | 350000 | 350000
| 7) | 후처리비 : LED Main Base | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 10 | kg | 4500 | 45000
| 8) | 후처리비 : Frame Lower Plate | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 20 | kg | 4500 | 90000
| 9) | 후처리비 : Chart Case | 흑색 아노다이징 | 대성금속 | 5 | kg | 4500 | 22500
2)
| 가공품 소계 | [6 empty] | 1758500
| (4) Unit명 : 6축 Motion Controller |  |  |  | 1 | 식 | 420000 | 420000
| 1) |  |  |  | 1 | set |  | 0
| 구매품 소계 | [6 empty] | 0
| 1) | Brkt, Pannel 후가공 |  | 킴스옵텍 | 1 | set | 420000 | 420000
| 가공품 소계 | [6 empty] | 420000
| (5) Unit명 : PC System |  |  |  | 1 | 식 | 2500000 | 2500000
| 1) | 산업용 PC |  |  | 1 | set | 2500000 | 2500000
2)
| 구매품 소계 | [6 empty] | 2500000
| [1] 기구부 합계 | [6 empty] | 22269074
[2] 전 장 / 회 로 | (1) Unit명 : IR LED Light |  |  |  | 1 | 식 | 8900000 | 8900000
| 1) | LED Controller | 400CH Constant Current | 킴스옵텍 | 1 | EA | 7000000 | 7000000
| 2) | LED Panel (LED 40ea) * 10set | Metal PCB | 킴스옵텍 | 1 | EA | 1900000 | 1900000
| 제작품 소계 | [6 empty] | 8900000
| (2) 전장부 |  |  |  | 1 | 식 | 1539200 | 1539200
| 1) | Motion controller parts : SMPS외 |  | MEAMWELL 외 | 1 | set | 450000 | 450000
| 2) | D4SL-N2NFA-D (Doorlock) |  | OMRON | 2 | EA | 90000 | 180000
| 3) | D4SL-NSK10-LKH-K (Doorlock) |  | OMRON | 2 | EA | 130000 | 260000
| 4) | G7SA-2A2B / P7SA-10F-ND |  | OMRON | 2 | EA | 25700 | 51400
| 5) | K22-91R-EMS |  | KACON | 2 | EA | 11100 | 22200
| 6) | HR-KEG-72 |  | KACON | 2 | EA | 12800 | 25600
| 7) | Motion controller Cable 외주제작 |  | 신진케이블 | 6 | EA | 50000 | 300000
| 8) | etc |  |  | 1 |  | 250000 | 250000
| 구매품 소계 | [6 empty] | 1539200
| [2] 전장/제어부 합계 | [6 empty] | 10439200
[4] 인 건 비 | (1)기구설계 |  | 전문경력(年) | - | 1 | MD | 4500000 | 4500000
| 1) | 설계자(a) | 25 | - | 15 | M | 300000 | 4500000
| 2) | 설계자(b) | 12 | - | 0 | M | 270000 | 0
| (2)전장설계 |  | 전문경력(年) | - | 1 | MD | 4500000 | 4500000
| 1) | 설계자(a) | 5 | - | 15 | M | 300000 | 4500000
| 2) | 설계자(b) | 0 | - | 1 | M | 0 | 0
| (3)제어설계(PGM) |  | 전문경력(年) | - | 1 | MD | 1500000 | 1500000
| 1) | 설계자(a) | 20 | - | 5 | M | 300000 | 1500000
| 2) | 설계자(b) | 15 | - | 0 | M | 250000 | 0
| (4)비젼설계(PGM) |  | 전문경력(年) |  | 0 | MD | 0 | 0
| 1) | 설계자(a) | 0 | - | 1 | M | 0 | 0
| 2) | 설계자(b) | 0 | - | 1 | M | 0 | 0
| (5)기구조립 |  | 전문경력(年) | - | 1 | MD | 1900000 | 1900000
| 1) | 설계자(a) | 25 | - | 3 | M | 300000 | 900000
| 2) | 설계자(b) | 5 | - | 10 | M | 100000 | 1000000
| (6)전장조립(배선) |  | 전문경력(年) |  | 1 | MD | 1500000 | 1500000
| 1) | 설계자(a) | 5 | - | 10 | M | 150000 | 1500000
| 2) | 설계자(b) | 0 | - | 1 | M | 0 | 0
| (7)기구셋업/시운전 |  | 전문경력(年) |  | 1 | MD | 270000 | 270000
| 1) | 설계자(a) | 25 | - | 0 | M | 300000 | 0
| 2) | 설계자(b) | 12 | - | 1 | M | 270000 | 270000
| (8)전장셋업/시운전 |  | 전문경력(年) | - | 1 | MD | 1000000 | 1000000
| 1) | 설계자(a) | 20 | - | 0 | M | 300000 | 0
| 2) | 설계자(b) | 15 | - | 4 | M | 250000 | 1000000
| (9)제어셋업/시운전 |  | 전문경력(年) | - | 1 | MD | 500000 | 500000
| 1) | 설계자(a) | 20 | - | 0 | M | 300000 | 0
| 2) | 설계자(b) | 15 | - | 2 | M | 250000 | 500000
| (10)비젼셋업/시운전 |  | 전문경력(年) | - | 1 | MD | 0 | 0
| 1) | 설계자(a) | 0 | - | 0 | M | 0 | 0
| 2) | 설계자(b) | 0 | - | 0 | M | 0 | 0
| (11)기구 양산대기 |  | 전문경력(年) | - | 1 | MD | 0 | 0
| 1) | 설계자(a) | 20 | - | 1 | M | 0 | 0
| 2) | 설계자(b) | 18 | - | 1 | M | 0 | 0
| (12)제어 양산대기 |  | 전문경력(年) | - | 1 | MD | 0 | 0
| 1) | 설계자(a) | 13 | - | 1 | M | 0 | 0
| 2) | 설계자(b) | 10 | - | 1 | M | 0 | 0
| (13)비젼 양산대기 |  | 전문경력(年) |  | 1 | MD | 0 | 0
| 1) | 설계자(a) | 13 | - | 1 | M | 0 | 0
| 2) | 설계자(b) | 10 | - | 1 | M | 0 | 0
| [4] 인건비 합계 | [6 empty] | 15670000
[4] 경 비 | (1) 포장 |  |  | - | 1 | CBM | 150000 | 150000
| 1) | 포장(Main) | Wrapping Packing | - | 10 | CBM | 15000 | 150000
| (2) 운송 |  |  | - | 1 |  | 150000 | 150000
| 1) | 차량(1) | 1.4톤 카고(성남=>안산) | - | 1 | 대 | 150000 | 150000
| (3) 반입 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
| 1) | 지게차(1) | 00 Ton | - | 1 | 식 | 0 | 0
| (4) 도비 |  |  | - | 1 | 대 | 0 | 0
| 1) | 도비공 | - | - | 5 | M | 0 | 0
| (5) 경비 |  |  | - | 1 | 대 | 30000 | 30000
| 1) | 세척비 |  | - | 5 | M | 0 | 0
| 2) | 교통비 |  | - | 10 | 人 | 0 | 0
| 3) | 숙박비 |  | - | 20 | 泊 | 0 | 0
| 4) | 식비 | 3인*1회 |  | 3 | 回 | 10000 | 30000
| [4] 경비 합계 | [6 empty] | 330000 |  | 49500000 | 791726
Sub 합계 | [7 empty] | 48708274 |  | 48000000 | 708274
[5]일반관리 및 기업이윤 (안전관리비 포함) | [7 empty] | 6291726 | 업체 임의 이윤 적용
TOTAL 합계 | [7 empty] | 55000000 | 1대 기준 총 금액 | 55000000 | 6291726
장비 대수 | [7 empty] | 1 | N대
최종 합계 | [7 empty] | 55000000 | N대 기준 총 금액
▶구매품 : Supplier(공급사)가 아닌 Maker 입력 → 규격 명확히 작성
※ 구매품의 정의
: 표준 규격이 있어 부품 시장에서 구매가 가능한 품목
▶가공품 : 소재, 가공비, 후처리 비용 분류
※ 현재 기입되지 않은 소재나 가공 방법에 대해서는
기타로 입력하거나 또는 행을 추가하여 기입
☞견적서 양식 작성 GUide 1.견적서 양식에 표기되어 있는 문구/기호는 순서 및 명칭등 변경 금지 1) " ● 견적명 : " , " 업체명 : " 2) 구분/No/품명/규격/Maker/수량/단위/단가/금액/비고 3) [1]기구부 : (1) ~,(2)~ , (N)~ ,
[2] 전장/제어부 : (1) 전장부, (2)제어부 [3] 인건비 (1)기구설계,(2)전장설계,(3)제어설계(PGM),(4)기구조립 (5)전장조립(배선),(6)기구셋업/시운전,(7)제어셋업/시운전 (8)기구 양산대기,(9)제어 양산대기 [4]경비 (1) 포장, (2)운송, (3) 반입, (4)도비, (5) 경비
4). 구매품 소계 / 가공품 소계 / [1] 기구부 합계 / [2] 전장/제어부 합계 [3] 인건비 합계 / [4] 경비 합계 [5]일반관리 및 기업이윤 (안전관리비 포함) / [6]TOTAL 합계
2.견적양식 수정이 필요할 경우 구매담당자와 협의 후 입력 바랍니다.

## 4.외주계획서 (hidden)
▣ 외주계획서
1. 협력사명 :
2. 노무사(자사인원 or 외부계약) : ex) 자사 노무사 직원 보유 or 노무 전문 OOO과 외부계약
3. 안전관리담당자
- 담당자(정) : 과장 홍길동 / 010-0000-0000 / OOO@OOO.com
| - 담당자(부) : 과장 임꺽정 / 010-0000-0000 / OOO@OOO.com | [5 empty] | ★용역 : 인력만 제공받는 경우
| 국내 /해외 | 투입 현장 정보 |  | PJT명 (LG-PRI) | 장비명 | 외주계획내용
|  | 지역명 | 회사명 |  |  | 회사명 (외주경로) ※ 구매품 / 가공품 공급업체는 제외함 | 외주형태 구분 (제조/용역) | 외주업무 범위 (구체적) | 설치/셋업 장소 (제작후) | 비고
| 해외 | 중국 쿤산 | JDI | C-PJT | 잉크젯 | ㈜장비회사 | 제조 | - | LG
[6 empty] | ㈜장비회사 > 대성FA | 제조 | Unit 제작+설치/셋업 | LG
[6 empty] | ㈜장비회사 > 중성FA > 일진 ENG | 제조 | 부품가공+납품 | 중성FA
[6 empty] | ㈜장비회사 > 중성FA > 이진 ENG > 조립전공 | 용역 | 조립/셋업 | ㈜장비회사, LG
[6 empty] | ㈜장비회사 > 소성FA > 삼진 ENG > 매일인력 | 용역 | 셋업 | ㈜장비회사, LG
| 국내 | 파주 | LGD | E42 | 진공라인 | ㈜장비회사 | 제조 | - | LG
[6 empty] | ㈜장비회사 > 소성FA | 제조 | 전장 제작+설치/셋업 | ㈜장비회사
[6 empty] | ㈜장비회사 > 세명 > 형제인력 | 용역 | 조립/셋업 | ㈜장비회사, LG